|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2：装饰装修工程材料品牌表** | | | | |
| **序号** | **部位** | **材料名称** | **推荐品牌** | **承诺品牌** |
| 1 | 顶面、墙面 | 腻子 | 美巢/立邦/圣戈班 |  |
| 2 | 顶面、墙面 | 乳胶漆 | 立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一 |  |
| 3 | 顶面、墙面 | 底漆 | 立邦/多乐士/三棵树 |  |
| 4 | 背景墙 | 木工板 | 莫干山/兔宝宝/千年舟 |  |
| 5 | 企业形象吧台、茶水柜 | 实木颗粒板 | 水性科天/兔宝宝/千年舟 |  |
| 6 | 企业形象吧台、茶水柜 | 石英石台面 | 杜邦或可丽耐或欧雅典 |  |
| 7 | 茶水柜 | 不锈钢水槽 | 九牧/摩恩/欧琳 |  |
| 8 | 茶水柜 | 不锈钢水槽龙头 | 九牧/摩恩/欧琳 |  |
| 9 | 茶水柜 | 角阀 | 品牌：九牧/摩恩/欧琳,全铜角阀 |  |
| 10 | 茶水柜 | 金属软管 | 品牌：九牧/摩恩/欧琳,金属软管 |  |
| 11 | 吊顶、隔墙 | 石膏板 | 泰山牌或龙牌或圣戈班 |  |
| 12 | 强电 | 电线 | 江苏上上或鑫牛或江南 |  |
| 13 | 强电、弱电 | 穿线管 | 日丰/鸿雁/中财 |  |
| 14 | 弱电 | 网线 | 秋叶原或安普伟星或正泰 |  |
| 15 | 给水管 | PPR管 | 伟星或日丰或公牛。 |  |
| 16 | 顶面 | 筒灯 | 三雄极光或公牛或雷士 |  |
| 17 | 顶面 | 消防应急筒灯 | 三雄极光或公牛或雷士 |  |
| 18 | 墙面 | 开关面板 | 公牛牌或TCL或美的 |  |
| 19 | 墙面 | 插座面板 | 公牛牌或TCL或美的 |  |