## Sheet1
附件3：工程量清单
序号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 预算 单价/元 | 预算 金额/元 | 投标 单价/元 | 投标 金额/元 | 说明（选用的品牌在下表中将文字加粗）
一、 | 大厅及走廊
1 | 顶面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 99.16 | 18 | 1784.88 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
2 | 墙面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 116.714 | 25 | 2917.85 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
3 | 双面石膏板隔墙 | 项 | 1 | 500 | 500 |  |  | 9.5mm纸面石膏板双面隔墙、北新75型国标轻钢龙骨，天地、穿心、内填岩棉隔音棉、人工、辅料、机械设备。石膏板：泰山牌或龙牌或圣戈班
4 | 企业背景墙制作 | 平方米 | 11.31 | 480 | 5428.8 |  |  | 1.8mm厚细木工板（环保等级ENF级）打底、找平、成品1.2厚实木饰面板饰面，1.2mm厚镜面不锈钢收边条收边。螺丝、辅材、人工。木工板品牌：莫干山或兔宝宝或千年舟。
4 | 踢脚线制作 | 米 | 6 | 65 | 390 |  |  | 9厘板打底、1.2mm厚镜面不锈钢踢脚线安装。螺丝、辅材、人工。多层板品牌：莫干山或兔宝宝或千年舟。
5 | 企业形象吧台（定制） | 米 | 5 | 1860 | 9300 |  |  | 定制吧台制作高度1.2米、石英石台面、1.2厚实木多层饰面板饰面成品弯弧（根据图纸制作）。18mm厚柜体板材品牌：水性科天或兔宝宝或千年舟，环保等级ENF级。石英石台面：杜邦或可丽耐或欧雅典。
6 | 茶水台橱柜（定制） | 米 | 2 | 1580 | 3160 |  |  | 含2米地柜、2米吊柜、2米台面（柜体、柜门实木颗粒板材18mm厚，品牌：水性科天或兔宝宝或千年舟，环保等级ENF级、柜门饰面：进口双饰面，铰链：DTC或海蒂斯或百隆，英石台面：杜邦或可丽耐或欧雅典。
7 | 不锈钢水槽 | 套 | 1 | 398 | 398 |  |  | 304不锈钢单体水槽、包含一体式下水，尺寸不小于58*43cm，面板厚度不小于0.8mm，槽体厚度不小于0.8mm，品牌：九牧/摩恩/欧琳。
8 | 不锈钢水槽龙头 | 只 | 1 | 199 | 199 |  |  | 不锈钢高抛旋转式厨房冷热水防溅龙头，主体材质：不锈钢，品牌：九牧/摩恩/欧琳。
9 | 角阀 | 只 | 2 | 25 | 50 |  |  | 品牌：九牧/摩恩/欧琳,全铜角阀
10 | 金属软管 | 根 | 2 | 18 | 36 |  |  | 品牌：九牧/摩恩/欧琳,金属软管
11 | 吊顶拆除 | 平方米 | 4 | 10 | 40 |  |  | 顶面拆除、人工费、机械费。
12 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 平方米 | 4 | 105 | 420 |  |  | 北新国标50型主龙骨、付龙骨、9.5mm纸面石膏板、8号丝杆，石膏板：泰山牌或龙牌或圣戈班
| 小计 |  |  |  | 24624.53
二、 | 弱电机房
1 | 顶面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 3.27 | 18 | 58.86 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
2 | 墙面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 17.966 | 25 | 449.15 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
3 | 吊顶拆除 | 平方米 | 3.27 | 10 | 32.7 |  |  | 顶面拆除、人工费、机械费。
4 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | 平方米 | 3.27 | 105 | 343.35 |  |  | 北新国标50型主龙骨、付龙骨、9.5mm纸面石膏板、8号丝杆，石膏板：泰山牌或龙牌或圣戈班
5 | 空调改造 | 项 | 1 | 600 | 600 |  |  | 原空调送风管更换、增加铁皮风管，保温、增加送风口。（包含风口）
| 小计 |  |  |  | 1484.06
三、 | 备用1
1 | 顶面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 38.6 | 18 | 694.8 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
2 | 墙面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 43.68 | 25 | 1092 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
3 | 地面地砖凿除 | 平方米 | 6 | 20 | 120 |  |  | 人工费、材料费、机械费、四周地砖保护、垃圾清理归堆
4 | 地砖 | 平方米 | 6 | 60 | 360 |  |  | 800*800地砖、广东佛山陶瓷，定制花色和原来一样。
5 | 地面贴地砖 | 平方米 | 6 | 45 | 270 |  |  | 铺800*800地砖，水泥及中砂、铺贴厚度3cm。材料费、机械费、人工费
6 | 地砖垫层 | 平方米 | 6 | 20 | 120 |  |  | 水泥及中砂、找平层不超过30mm、超出部分另增加8元/㎡
7 | 吊顶拆除 | 平方米 | 1 | 10 | 10 |  |  | 顶面拆除、人工费、机械费。
8 | 轻钢龙骨石膏板修补 | 平方米 | 1 | 60 | 60 |  |  | 9.5mm纸面石膏板修补，石膏板：泰山牌或龙牌或圣戈班
| 小计 |  |  |  | 2726.8
四、 | 备用2
1 | 顶面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 28.4 | 18 | 511.2 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
2 | 墙面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 46.436 | 25 | 1160.9 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
3 | 地面地砖凿除 | 平方米 | 14 | 20 | 280 |  |  | 人工费、材料费、机械费、四周地砖保护、垃圾清理归堆
4 | 地砖 | 平方米 | 14 | 60 | 840 |  |  | 800*800地砖、广东佛山陶瓷，定制花色和原来一样。
5 | 地面贴地砖 | 平方米 | 14 | 45 | 630 |  |  | 铺800*800地砖，水泥及中砂、铺贴厚度3cm。材料费、机械费、人工费
6 | 地砖垫层 | 平方米 | 14 | 20 | 280 |  |  | 水泥及中砂、找平层不超过30mm、超出部分另增加8元/㎡
7 | 吊顶拆除 | 平方米 | 1 | 10 | 10 |  |  | 顶面拆除、人工费、机械费。
8 | 轻钢龙骨石膏板修补 | 平方米 | 1 | 60 | 60 |  |  | 9.5mm纸面石膏板修补，石膏板：泰山牌或龙牌或圣戈班
9 | 窗户栏杆安装 | 项 | 1 | 200 | 200 |  |  | 窗户栏打孔膨胀螺栓固定
| 小计 |  |  |  | 3972.1
五、 | 会议室
1 | 顶面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 73.3 | 18 | 1319.4 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
2 | 墙面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 60.97 | 25 | 1524.25 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
3 | 地面地砖凿除 | 平方米 | 13 | 20 | 260 |  |  | 人工费、材料费、机械费、四周地砖保护、垃圾清理归堆
4 | 地砖 | 平方米 | 13 | 60 | 780 |  |  | 800*800地砖、广东佛山陶瓷，定制花色和原来一样。
5 | 地面贴地砖 | 平方米 | 13 | 45 | 585 |  |  | 铺800*800地砖，水泥及中砂、铺贴厚度3cm。材料费、机械费、人工费
6 | 地砖垫层 | 平方米 | 13 | 20 | 260 |  |  | 水泥及中砂、找平层不超过30mm、超出部分另增加8元/㎡
7 | 吊顶拆除 | 平方米 | 1 | 10 | 10 |  |  | 顶面拆除、人工费、机械费。
8 | 轻钢龙骨石膏板修补 | 平方米 | 1 | 60 | 60 |  |  | 9.5mm纸面石膏板修补，石膏板：泰山牌或龙牌或圣戈班
9 | 窗户栏杆安装 | 项 | 1 | 200 | 200 |  |  | 窗户栏打孔膨胀螺栓固定
| 小计 |  |  |  | 4998.65
六、 | 办公室1
1 | 顶面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 15.86 | 18 | 285.48 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
2 | 墙面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 21.138 | 25 | 528.45 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
3 | 地面地砖凿除 | 平方米 | 5 | 20 | 100 |  |  | 人工费、材料费、机械费、四周地砖保护、垃圾清理归堆
4 | 地砖 | 平方米 | 5 | 60 | 300 |  |  | 800*800地砖、广东佛山陶瓷，定制花色和原来一样。
5 | 地面贴地砖 | 平方米 | 5 | 45 | 225 |  |  | 铺800*800地砖，水泥及中砂、铺贴厚度3cm。材料费、机械费、人工费
6 | 地砖垫层 | 平方米 | 5 | 20 | 100 |  |  | 水泥及中砂、找平层不超过30mm、超出部分另增加8元/㎡
7 | 吊顶拆除 | 平方米 | 1 | 10 | 10 |  |  | 顶面拆除、人工费、机械费。
8 | 轻钢龙骨石膏板修补 | 平方米 | 1 | 60 | 60 |  |  | 9.5mm纸面石膏板修补，石膏板：泰山牌或龙牌或圣戈班
| 小计 |  |  |  | 1608.93
七、 | 办公室2
1 | 顶面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 15.925 | 18 | 286.65 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
2 | 墙面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 21.138 | 25 | 528.45 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
3 | 吊顶拆除 | 平方米 | 1 | 10 | 10 |  |  | 顶面拆除、人工费、机械费。
4 | 轻钢龙骨石膏板修补 | 平方米 | 1 | 60 | 60 |  |  | 9.5mm纸面石膏板修补，石膏板：泰山牌或龙牌或圣戈班
| 小计 |  |  |  | 885.1
八、 | 办公室3
1 | 顶面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 11.45 | 18 | 206.1 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
2 | 墙面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 24.83 | 25 | 620.75 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
3 | 地面地砖凿除 | 平方米 | 2 | 20 | 40 |  |  | 人工费、材料费、机械费、四周地砖保护、垃圾清理归堆
4 | 地砖 | 平方米 | 2 | 60 | 120 |  |  | 800*800地砖、广东佛山陶瓷，定制花色和原来一样。
5 | 地面贴地砖 | 平方米 | 2 | 45 | 90 |  |  | 铺800*800地砖，水泥及中砂、铺贴厚度3cm。材料费、机械费、人工费
6 | 地砖垫层 | 平方米 | 2 | 20 | 40 |  |  | 水泥及中砂、找平层不超过30mm、超出部分另增加8元/㎡
7 | 吊顶拆除 | 平方米 | 1 | 10 | 10 |  |  | 顶面拆除、人工费、机械费。
8 | 轻钢龙骨石膏板修补 | 平方米 | 1 | 60 | 60 |  |  | 9.5mm纸面石膏板修补，石膏板：泰山牌或龙牌或圣戈班
| 小计 |  |  |  | 1186.85
九、 | 办公室4
1 | 顶面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 11.97 | 18 | 215.46 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
2 | 墙面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 18.72 | 25 | 468 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
3 | 地面地砖凿除 | 平方米 | 2 | 20 | 40 |  |  | 人工费、材料费、机械费、四周地砖保护、垃圾清理归堆
4 | 地砖 | 平方米 | 2 | 60 | 120 |  |  | 800*800地砖、广东佛山陶瓷，定制花色和原来一样。
5 | 地面贴地砖 | 平方米 | 2 | 45 | 90 |  |  | 铺800*800地砖，水泥及中砂、铺贴厚度3cm。材料费、机械费、人工费
6 | 地砖垫层 | 平方米 | 2 | 20 | 40 |  |  | 水泥及中砂、找平层不超过30mm、超出部分另增加8元/㎡
7 | 吊顶拆除 | 平方米 | 1 | 10 | 10 |  |  | 顶面拆除、人工费、机械费。
8 | 轻钢龙骨石膏板修补 | 平方米 | 1 | 60 | 60 |  |  | 9.5mm纸面石膏板修补，石膏板：泰山牌或龙牌或圣戈班
| 小计 |  |  |  | 1043.46
十、 | 大办公区
1 | 顶面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 128.94 | 18 | 2320.92 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
2 | 墙面批腻子打磨刷乳胶漆 | 平方米 | 101.2234 | 25 | 2530.585 |  |  | 乳胶漆脱壳处铲除、接缝处贴牛皮纸或布带、自攻螺丝防锈处理，美巢墙锢滚涂一遍、美巢墙衬和美巢腻子批一遍局部二遍至平整，打磨。专用底漆一遍、乳胶漆二遍。（墙锢、墙衬、嵌缝石膏、腻子品牌：美巢/立邦/圣戈班，乳胶漆品牌：立邦净味120/多乐士家丽安净味三合一/三棵树净味竹炭二合一,底漆品牌：立邦/多乐士/三棵树专用配套底漆）
3 | 钢化玻璃门拆除 | 项 | 1 | 200 | 200 |  |  | 人工费、机械费
4 | 地面地砖凿除 | 平方米 | 19 | 20 | 380 |  |  | 人工费、材料费、机械费、四周地砖保护、垃圾清理归堆
5 | 地砖 | 平方米 | 19 | 60 | 1140 |  |  | 800*800地砖、广东佛山陶瓷，定制花色和原来一样。
6 | 地面贴地砖 | 平方米 | 19 | 45 | 855 |  |  | 铺800*800地砖，水泥及中砂、铺贴厚度3cm。材料费、机械费、人工费
7 | 地砖垫层 | 平方米 | 19 | 20 | 380 |  |  | 水泥及中砂、找平层不超过30mm、超出部分另增加8元/㎡
8 | 吊顶拆除 | 平方米 | 1 | 10 | 10 |  |  | 顶面拆除、人工费、机械费。
9 | 轻钢龙骨石膏板修补 | 平方米 | 1 | 60 | 60 |  |  | 9.5mm纸面石膏板修补，石膏板：泰山牌或龙牌或圣戈班
| 小计 |  |  |  | 7876.505
十一、 | 电气、水路安装部分
1 | 强电电线敷设材料费及人工费 | 米 | 4490 | 3.5 | 15715 |  |  | 房间照明、开关、插座、设备、空调等电路电线更换和新增（国标2.5平方单芯铜线，品牌：江苏上上或鑫牛或江南）
2 | 强电线管敷设材料费及人工费 | 米 | 1495 | 1.1 | 1644.5 |  |  | 品牌：日丰/鸿雁/中财，PVC穿线管、束节、弯头、八角盒、金属软管
3 | 弱电铺设材料及人工 | 米 | 500 | 4.5 | 2250 |  |  | 超六类双屏蔽网线，根据智能化点位设计重排线路，（品牌：秋叶原或安普伟星或正泰）
4 | 弱电线管材料及人工 | 米 | 500 | 1 | 500 |  |  | 品牌：日丰/鸿雁/中财，PVC穿线管、束节、弯头
5 | 原墙、地面开槽费 | 米 | 832 | 1 | 832 |  |  | 人工、机械(按图纸计算)
6 | 墙、地面线槽砂浆修补 | 米 | 833 | 2 | 1666 |  |  | 水泥砂浆粉刷
7 | 水池改下水材料费及人工费 | 米 | 2 | 20.433 | 40.866 |  |  | 宏开50PVC下水管、直接、弯头等辅材、人工费
8 | ф25水管管路改造敷设材料及人工 | 米 | 3 | 70 | 210 |  |  | PPR全热水管25*4.2，包含直接、阀门、接头、弯头，堵头、人工费，品牌：伟星或日丰或公牛。
9 | 筒灯 | 只 | 100 | 26 | 2600 |  |  | 更换及增加LED筒灯，12W筒灯、光源6500K，开孔尺寸110mm~125mm，含人工费，品牌：三雄极光或公牛或雷士
10 | 消防应急筒灯 | 只 | 10 | 85 | 850 |  |  | 更换消防带应急电源筒灯，品牌：三雄极光，12W筒灯、光源6500K，开孔尺寸110~125，含人工费
11 | 喷淋装饰盖板更换 | 个 | 80 | 8 | 640 |  |  | 更换隐藏式喷淋装饰盖板，颜色白色、人工费
12 | 开关面板 | 个 | 15 | 18 | 270 |  |  | 尺寸：86*86mm；单联双控。品牌：公牛牌或TCL或美的
13 | 插座面板 | 个 | 102 | 16 | 1632 |  |  | 普通22V 10A五孔插座，品牌：公牛牌或TCL或美的
| 小计 |  |  |  | 28850.366
十二、 | 杂项
1 | 铲墙 | 平方米 | 472.83 | 5 | 2364.15 |  |  | 墙面乳胶漆铲除铲至基底，人工费、机械费。
2 | 垃圾清运费 | 项 | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 袋装清运至物业指定地点（按楼层计）不含其他单位施工产生的垃圾，（最终装车外运）。
3 | 顶面筒灯开灯孔 | 项 | 1 | 300 | 300 |  |  | 增加筒灯开灯孔，避开龙骨、人工费，机械费
4 | 材料运输费 | 项 | 1 | 930 | 930 |  |  | 二次搬运、人工费。
5 | 门锁芯更换 | 个 | 9 | 50 | 450 |  |  | 铜制锁芯、人工费、机械费。
6 | 消防烟感拆除 | 个 | 15 | 10 | 150 |  |  | 人工费、机械费。
7 | 消防烟感安装 | 个 | 15 | 10 | 150 |  |  | 人工费、机械费。
8 | 检修口更换 | 个 | 20 | 30 | 600 |  |  | 成品检修口，尺寸600*600。
9 | 门吸安装 | 个 | 10 | 30 | 300 |  |  | 不锈钢门吸、人工费、机械费。
10 | 窗帘拆除 | 个 | 28 | 10 | 280 |  |  | 人工费、机械费。
11 | PVC卷帘 | 个 | 28 | 60 | 1680 |  |  | 定制加厚涂银全遮光PVC卷帘、含安装。
12 | 中央空调清洗 | 只 | 13 | 80 | 1040 |  |  | 蒸汽清洗冷凝器，回风口，出风口清洗。
13 | 原有线条灯、音响安装 | 项 | 1 | 300 | 300 |  |  | 顶面线条灯和音响从新安装及加固处理。
14 | 现场对材料、地面成品保护 | 平方米 | 470 | 4 | 1880 |  |  | 2mm厚PVC专用保护垫对现场地面及成品保护
15 | 精保洁 | 平方米 | 470 | 5 | 2350 |  |  | 墙地面、窗户、玻璃隔断等精保洁。
| 小计 |  |  |  | 13774.15
| 合计 |  |  |  | 93031.501
| 工程管理费5% |  |  |  | 4651.5751
| 税金1% |  |  |  | 930.315
| 总价 |  |  |  | 98613.3911